Техническое  задание для тендеров на 
Чехлы защитные для датчика радиовизиографа, полимерные, одноразовые, нестерильные по ТУ 9464-004-66368948-2016    
производства ООО «Кристи», Россия.

Чехлы  защитные для датчика  радиовизиографа полимерные, одноразовые, нестерильные по ТУ 9464-004-66368948-2016  предназначены защитить пациента от перекрестного загрязнения. Обеспечивают гигиеническую защиту пациента во время стоматологического лечения и комфортное использование. 
Продукция высокого качества, изготовлены из мягкой и прочной  полиэтиленовой пленки Российского производства  на современном импортном оборудовании.

- Материал: полиэтилен

- Размер: 205 х 43 мм

- Толщина пленки: 25 мкр.

- Форма упаковки: 500 шт. в коробке.

- Инструкция: снять чехол с коробки и надеть на датчик для визиографа.

- Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5108 от 22.03.2017г.

- Производитель: ООО «Кристи» , Россия, 107023, ул. Электрозаводская, д.21.